# Měření rychlosti šíření zvukových vln v kapalině

# Doplnění chybných údajů:

- výpočet vzdálenosti extrémů křivky (viz. graf)

| n [-] | Xi [mm] |
| --- | --- |
| 1 | 0,500 |
| 2 | 0,455 |
| 3 | 0,450 |
| 4 | 0,515 |
|  | åXi = 1,920 |

n -číslo měření

Xi - naměřená hodnota

- aritmetický průměr hodnot : x=1ni=1nxi=141,92=0,48mm, kde n je počet měření

Jelikož hodnot pro výpočet pravděpodobné chyby aritmetického průměru je málo, musím chybu odhadnout. Extrémy křivky jsme se snažili změřit co nejpřesněji, a tak vzdálenost dvou extrémů získám odečtením dvou hodnot. Chybu měřícího zařízení odhaduji asi na 2,5%. Hodnoty v tabulce jsou tedy vypočteny s přesností asi 5%.

Výsledná hodnota vzdálenosti dvou extrémů křivky je tedy : l=4,8±0,2.10-4m

# Vypočtené hodnoty:

- vlnová délka			λ=2l=2.4,8.10−4=9,6±0,4.10-4m

- rychlost šíření v kapalině	c=λ.f=9,6.10−4.1563.103=1500±63m.s-1

- modul objemové pružnosti	K=ρc2=1,19.103.15002=2,68.109Pa. Chyba tohoto výsledku je oproti vypočtené hodnotě velmi malá, a tak ji můžeme zanedbat.

# Závěr:

Vlnovou délku ultrazvuku v naší kapalině jsme naměřili (0,96±0,04) mm. Dalším výpočtem jsme získali rychlost šíření zvuku v kapalině c = (1500 ±63) m/s a modul objemové pružnosti K = 2,68.109 Pa.

Tyto hodnoty jsou srovnatelné s tabulkovými hodnotami jiných kapalin. Použitá metoda na nepřímé měření vlnové délky je velice přesná a chybu modulu objemové pružnosti můžeme zanedbat.