# Martin Slouka

21.11.2000

# Kontrola vstupní impedance a rychlosti šíření na vedení

Měřicí úloha D

### Vedení délky l = 30 km zakončené naprázdno a nakrátko

Schéma zapojení:

VÚ	– Rozmítaný nf vysílač úrovní (12 XG 027)
	OMÚ	– Obrazový měřič úrovně (12 XN 037)
	UV	– Model pupinovaného vedení H88 průměr 0,9 mm Cu, 30 km

Naměřené a vypočtené hodnoty:

fstr=12f2+f1=120,362+0,295=0,067kHz

vsk=dωdβ≃ΔωΔβ=ω2−ω1β2−β1=2πf2−f12π2l=2lf2−f1=2∗30∗0,362−0,295=4,02km/s

tsk=dbdω=1vsk=12f2−f1=100020,362−0,295=33,5ms

Grafy:

### Vstupní impedance korektně zakončeného vedení

Schéma zapojení:

VÚ	– Rozmítaný nf vysílač úrovní (12 XG 027)
	OMÚ	– Obrazový měřič úrovně (12 XN 037)
	UV	– Model pupinovaného vedení H88 průměr 0,9 mm Cu, 30 + 20 + 10 km
	R	– Zakončovací odpor 600 Ω

Naměřené hodnoty:

Graf:

Závěr:

Průběh vstupní impedance správně zakončeného vedení byl mnohem méně zvlněný, než průběhy vstupní impedance  u vedení zakončeného nakrátko a naprázdno. Průběhy vstpních impedancí u vedení naprázdno a nakrátko jsou, alespoň pro nižší kmitočty převrácené (minimu na jedné křivce odpovídá maximum na druhé). Ze zvlnění jsme vypočetli skupinovou rychlost šíření, tj rychlost se kterou se nesená informace šíří při daném nosném kmitočtu a skupinovou dobu šíření. Skupinová rychlost se zdá být   konstantní v pásmu od 500Hz až do 2kHz, pro višší kmitočty je mírně zvlněná, čož má negativní vliv na přenášený signál. Zvlnění na grafu však také může být výsledkem chyby měření při hledání extrémů průběhu vstupní impedance, které byly někdy nevírazné nebo mohly být falešné.