Měření fázoru napětí

Úkol měření:

Pomocí vektorvoltmetru určete fázory napětí na jednotlivých uzlech předloženého RC článku. Fázový posuv vztáhněte k napájecímu napětí. Nakreslete fázový diagram zjištěných napětí.

Seznam použitých přístrojů:

ČV1	číslicový votmetr typ ELV DMM 7001

ČV2	číslicový votmetr typ MIT 330

GEN	funkční generátor (přípravek)

OSC	osciloskop typ GOLDSTAR   904 FD

MO	měřený objekt (přípravek s RC)

Schéma zapojení:

ČV				MO		přetížení

zesil					RU	Filtr	ČV2

sin	    -1,11		          Tvarovač

gen

TTL

indikace ss

Tabulka naměřených a spočtených hodnot hodnot:

| f = 159 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.svor | Re | Im | abs (U) | arg (U) |
| 1 | -0,997 | 5,46 | 5,55 | 100,35 |
| 2 | -767,5 | 233,52 | 802,24 | 163,07 |
| 3 | -571,1 | 381,7 | 686,91 | 146,24 |
| 4 | -416,2 | 473,6 | 131,31 | 630,49 |
| 5 | -309,2 | 255,1 | 400,85 | 140,48 |
| 6 | -253,66 | 546,3 | 602,32 | 114,91 |

Závěr:

Při měření je prvotní impedance (to je impedance bez připojeného měřeného objektu) dána vlastní parazitní indukčností , kapacitou a odporem daného zapojení. Dá se však určit měřením a je nutno ji brát v ohled při výpočtu daných fázorů.