Elektrická měření - test č. 2 - ve 12. týdnu výuky

3 otázky s celkovým hodnocením 8 bodů

Obsahem testu může být studijní látka probraná na prvních 10 přednáškách (do magnetických měření včetně)

Upřesnění obsahu 2. testu:

1.otázka

Měření odporů

2. otázka

Měření impedancí (střídavé můstky Wheatstoneova typu, transformátorové můstky, převodníky impedance – napětí)

3. otázka

Magnetická měření