Číslicový voltmetr s dvojí integrací

Úkol měření:

Nakreslete do sešitu schéma blokové čv. s dov. int. včetně průběhu na inter.

Zobrazte pomocí osciloskopu průběh napětí na int. čv. V7-4 pro vstupní napětí  0.5 , 1 , 1.5 , 1.99 V a zobrazené průběhy překreslete do sešitu (do spol. gr.).

Zjistěte závislost činitele potlačení sériového rušivého signálu na kmitočtu a tuto závislost vyneste do grafu v lineár. souřad.. Kmitočty st napětí volte v rozsahu 25 - 200Hz. Pro jednotlivé kmitočty vyberte max hodnotu. Průběh integrace sledujte na osc. Uin = 1,41V.

Seznam použitých přístrojů:

V1	čv V7-4, rozsah 2V

V2	voltmetr magnetoelektrický s usměrňovačem, rozsah 6V, TP 1,5

OSC	číslicový osciloskop  typ HP 54601A

G	nf generátor

Schéma zapojení:

Zdroj

ss

RC

gener.				ČV		   č. OSC

V

Tabulka naměřených hodnot:

| f [Hy] | U [V] |
| --- | --- |
| 25 | 1,08 |
| 47 | 0,19 |
| 50 | 0,08 |
| 53 | 0,103 |
| 75 | 0,314 |
| 97 | 0,113 |
| 100 | 0,065 |
| 103 | 0,076 |
| 125 | 0,082 |
| 147 | 0,1 |
| 150 | 0,055 |
| 153 | 0,061 |
| 175 | 0,120 |
| 197 | 0,087 |
| 200 | 0,074 |

Závěr:

Námi naměřené výsledky odpovídají teoretickým předpokladům. Došlo k drobným chybám při určování  sériového rušení, neboť se nám nepodařilo vždy přesně odečíst maximální hodnotu měřeného údaje.