Měření malých odporů srovnávací metodou a pomoci převodníku R-U

Úkol měření:

Sestavte měřící obvod z krátkodobě stabilního zdroje proudu, etalonu elektrického odporu Rn, měřeného Rx a číslicového voltmetru. Změřte napětí na etalonu Rn, potom na Rx a pak znova na Rn. Vhodnou metodou vylučte vliv termoelkrtických napětí. Vypočtěte Rx a stanovte chybu měření.

Schéma zapojení:

Zdroj ss           Rp                               Zdroj ref.

proudu                           A                   napětí

Rx         Rn						     Rx   ČV

R = 50

ČV

sériová srovnávací metoda			      Zapojení převodníku R-U

Seznam použitých přístrojů:

A	ampérmetr elektromagnetický

Rp	posuvný rezistor 0,9

Rx	neznámý odpor

Rn	odporový eltalon

ČV	číslicový voltmetr

př	přípravek s referenčním zdrojem 15V

Ukázka výpočtu:

sériová srovnávací metoda

RxRn=UxUn,Un=Un1+Un22

Rx =

Určení chyby

dRx=dUx+dUn+dRn=

převodník U-R

I2 = Ur / R1

Ux = Rx2 / I2

Rx2 = Ux / I2 =

určení chyby

dRx=dUx+dUr+dR1=

Závěr: