# Měření rychlosti šíření zvukových vln v kapalině

# Úkol měření:

- Změřit závislost napětí na měniči na vzdálenosti reflektoru.  Tuto závislost zobrazit graficky a určit tak vlnovou délku  ultrazvukových vln v dimethylftalátu.

- Vypočítat rychlost šíření zvuku v dimethylftalátu a určit  modul objemové pružnosti.

- Pozorovat zobrazení zvukových vln v interferometrické komůrce  optickou metodou.

# Teoretický rozbor:

Je-li rychlost rovna dráze uražené za jednotku času, je tím dána i přímá metoda měření rychlosti šíření zvuku: měření doby chodu zvukového signálu po určité dráze. Při praktické realizaci měření přímou metodou se naráží na problémy spojené s přesností takového měření. Proto se ve fyzikální akustice častěji užívají nepřímé metody, při kterých se měří vlnová délka a kmitočet zvuku. Vhodná je interferenční metoda, využívající porovnání (interferenci) dvou signálů o stejném kmitočtu.

V této úloze se zkoumají a měří interferenční jevy vzniklé při skládání dvou kmitů téže vlnové délky a opačného směru šíření. Jako zdroj vlnění se používá destička z piezoelektrické keramiky ve tvaru válečku o výšce 4 mm a průměru 5 mm vyrobená z materiálu typu PKM10. Na čelních plochách je opatřena kovovými elektrodami, s jejich pomocí je též podélně elektricky polarizována. Při přivedení vysokofrekvenčního elektrického napětí na elektrody, destička kmitá tloušťkovými kmity. Vlastní kmity piezoelektrického měniče je možno zjednodušeně popsat jako délkové kmity tyče o modulu pružnosti E=0,94.10-11 N.m-2 a hustotě 7,4.10-3 kg.m3.

Kmitočet vlastních kmitů je dán vztahem:

(1.1) fn=n2tEρ	kde n=1,3,5,... .Zde se měnič budí kmitočtem blízkým kmitočtu vlastních kmitů na 3. harmonické (n=3).

Kmity měniče se šíří ve směru osy měniče jako podélné zvukové resp. ultrazvukové vlny. Pozorují se jevy vzniklé po interferenci tohoto vlnění s vlněním odraženým od kolmo umístěného rovinného reflektoru. Při interferenci vzniká v prostoru mezi měničem a reflektorem stojaté vlnění. Měníme-li vzdálenost reflektoru od povrchu měniče, mění se podíl stojatého vlnění a jeho amplituda při povrchu měniče. To má za následek změnu akustického zatížení měniče a tedy i změnu jeho impedance. 	Podélné zvukové vlny jsou vlnami zhuštění (zředění) kapaliny. Při stojatém vlnění jsou v kapalině místa, kde trvale dochází k maximálním změnám hustoty kapaliny v čase (kmitny stojatého vlnění) pravidelně se střídající s místy, v nichž jsou tyto změny maximální (uzly). V rovinném stojatém vlnění mají kmitny a uzly tvar rovnoběžných rovin, při pohledu z boku a vhodném zviditelnění se tyto roviny jeví jako rovnoběžné úseky přímek. Při interferenčních měřeních je možné měnit buď kmitočet, nebo geometrii uspořádání.

Při měření rychlosti šíření zvuku v kapalinách je výhodnější druhý postup: zvukové vlny daného kmitočtu se vysílají do kapliny, v níž je umístěn pohyblivý zpětný odražeč (reflektor). Zde se k tomu účelu používá mikrometrický šroub. Velikost napětí na měniči a pracovní kmitočet udávají měřidla umístěná na generátoru. Jako kapalina, v níž se měří rychlost zvuku, se používá dimethylftalát C10H10O4 .Tato látka má vysoký index lomu, který se značně mění pod vlivem zvukových vln, je nehořlavá, netěkavá, nezpůsobuje korozi a je zvlášť vhodná pro toto demonstrační měření. Měření je však proveditelné s jakoukoli kapalinou.

# Postup měření:

- Zapneme interferometrický generátor. Červený LED displej udává  kmitočet generátoru, na ručkovém měřidle je údaj o napětí na  měniči (interferometrická komůrka je trvale připojena ke  generátoru).

- Zapneme transformátor žárovky ve světelném zdroji.

- Mikrometrický šroub reflektoru převedeme do nejnižší polohy a  začneme odečítání U=U(1). Polohu reflektoru měníme po 0.05 mm,  v okolímaxim po 0.01 mm a současně mimo tuto řadu bodů ještě  změříme co nejpřesněji polohu každého maxima. Naměřené hodnoty  vyneseme do grafu. Z grafu odečteme vzdálenost sousedních  maxim, která je rovna polovině vlnové délky ultrazvuku v dané  kapalině.

- Clonu  nastavíme tak, aby odclonila většinu neodchýlených  paprsků. Zvýší se tak kontrast zobrazení stojatého ultrazvukového vlnění, které pozorujeme na stínítku. Zjišťujeme, jak se mění intenzita proužků stojatého vlnění v závislosti na poloze reflektoru.

- Hodnoty získané odečtením z křivky U=f(l) zpracujeme postupnou  metodou. Rychlost šíření zvuku v kapalině určíme ze vztahu  c = .f a modul objemové pružnosti K ze vztahu K = .c2 .

Hustota dimethylftalátu  = 1,19.103 kg.m3.

# Použité přístroje:

Ultrazvukový generátor s komůrkou a optická linka.

# Naměřené hodnoty:

Frekvence ultrazvukového generátoru f=1563 kHz.

| l [mm] | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U [V] | 4,50 | 3,45 | 3,65 | 4,25 | 4,80 | 5,25 | 6,00 | 6,75 | 6,90 | 6,60 | 5,10 | 3,65 |
| l [mm] | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,835 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 |
| U [V] | 3,40 | 4,10 | 4,70 | 5,15 | 5,80 | 6,45 | 6,75 | 6,60 | 5,60 | 3,90 | 3,35 | 3,85 |
| l [mm] | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,40 |  |  |  |  |  |
| U [V] | 4,55 | 5,00 | 5,50 | 6,20 | 6,60 | 6,65 | 4,40 |  |  |  |  |  |

- vzdálenosti maxim a minim odečtené z grafu

| Číslo měření | Naměřená hodnota [mm] |
| --- | --- |
| 1 | 0,500 |
| 2 | 0,455 |
| 3 | 0,450 |
| 4 | 0,515 |

# Výpočet chyby:

n = 4 (počet měření)	k = (n-1)/2 = 2

S1 = x0 .. xk-1

S2 = xk .. xn

S3 = S2 - S1

S4 = [(SS3)/2]-S2	- odchylka od průměru

S5 = {[(SS3)/2]-S2}2	- kvadrát odchylky

| 1 .. k | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,500.10-3 | 0,450.10-3 | -5.10-5 | 5,5.10-5 | 3,025.10-9 |
| 2 | 0,455.10-3 | 0,515.10-3 | 6.10-5 | -5,5.10-5 | 3,025.10-9 |
|  |  |  |  |  | SS5 = 6,05.10-9 |

Výsledná hodnota vzdálenosti dvou extrémů křivky je:

l=1ni=1nxi±1k23S5kk−1=4,8.10−4m±1,83.10−5m

# Vypočtené hodnoty:

- vlnová délka			λ=2l=2.4,8.10−4=9,6.10−4m±3,66.10−5m

- rychlost šíření v kapalině	c=λ.f=9,6.10−4.1563.103=1500,48m.s-1±57,2m.s-1

- modul objemové pružnosti	K=ρc2=1,19.103.1500,482=2,6792.109Pa±3,89.106Pa

# Kontrolní otázky:

## 1.  Jaký je rozdíl mezi zvukem a ultrazvukem ?

Ultrazvuk je pro lidské ucho neslyšitelný zvuk.

## 2. Porovnejte naměřené hodnoty rychlosti zvuku a modulu objemové  pružnosti s údaji o jiných látkách.

Rychlost zvuku např. v benzínu je 1170 m/s, v methanolu  1240 m/s a ve vodě o teplotě 25 C je 1500 m/s. Námi naměřená  rychlost zvuku dimethylftalátu je obdobná s rychlostmi v  ostatních kapalinách. Modul objemové pružnosti jsem neměl  možnost porovnat s ostatními látkami.

## 3. Porovnejte přesnosti měření pomocí odečítání elektrického  napětí a optického pozorování. Bylo by možné měřit vlnovou  délku přímo na stínítku ?

Přesnost měření optickým pozorováním je mnohem menší než  odečítáním elektrického napětí. Tato metoda by se nedala  použít pro přesné určení vlnové délky.

Vlnovou délku bychom mohli měřit přímo na stínítku pokud by  jsme znali parametry použité optiky. Z optického pozorování jsme však moc neměli. poněvadž v laboratoři bylo příliš mnoho světla.

## 4. Přepočítejte platnost vztahu (1.1) pro kmitočet vlastních  kmitů použitého piezoelektrického měniče.

## 5. Uvažte, proč se pro optické zobrazení používá právě štěrbina.  Nebylo by výhodnější použít bodový zdroj světla ?

Štěrbinu používáme abychom získali zdroj světla o větší  intenzitě. Výhodnější by byl bodový zdroj, ale museli by jsme  použít výkonnější žárovku.

## 6. Proč se ve zdrojích světla pro optické přístroje užívají  kondenzory ?

Kondenzor slouží k soustředění světla ze zdroje do jednoho  bodu. Umožní nám použití méně výkonného zdroje.

## 7. Uvažujte , k čemu dojde při změně vzdáleností mezi  jednotlivými prvky optické soustavy umístěné na optické  lavici.

Může dojít ke změně zobrazovacího poměru a k rozostření  obrazu na stínítku.

# Závěr:

Vlnovou délku ultrazvuku v naší kapalině jsme naměřili 0,96 mm. Dalším výpočtem jsme získali rychlost šíření zvuku v kapalině c = 1500,48 m/s a modul objemové pružnosti K = 2,6792.109 Pa.

Tyto hodnoty jsou srovnatelné s tabulkovými hodnotami jiných kapalin. Použitá metoda na nepřímé měření vlnové délky je velice přesná.