# Franckův - Hertzův pokus a stanovení excitační energie atomu rtuti

## Úkol měření

- Změřte závislost anodového proudu IA na napětí UG speciální elektronky ve Franckově-Hertzově pokusu při vybrané teplotě od 160-250 °C. Závislost znázorněte graficky.

- Nalezněte všechna měřitelná minima této závislosti při dalších dvou teplotách z uvedeného intervalu. Při volbě teplot dbejte na podmínky obsažené v Postupu měření.

- Z naměřených hodnot stanovte excitační energii atomu rtuti metodou nejmenších čtverců a příslušnou vlnovou délku emitovaného světla. Uveďte pravděpodobnou střední chybu měření a porovnejte naměřenou hodnotu s hodnotou tabulkovou.

## Teoretický úvod

### Excitace atomů

Excitovaný stav atomu je stav s vyšší energií než stav základní, a proto je nutné při excitaci dodat atomu energii. Rozeznáváme několik druhů excitace.

Prvním druhem je excitace je excitace absorpcí světla, tj. fotonu. Této excitaci se také říká rezonanční fluorescence, neboť v elektromagnetickém záření vnějším a působícím na atom musí být přítomny fotony s frekvencemi takovými, jaké odpovídají Bohrově podmínce pro vyzáření a pohlcení fotonu.

Dalším druhem je například excitace nárazem. V zahřátém plynném prostředí dosahují některé atomy dostatečných kinetických energií k tomu, aby při nepružných srážkách excitovaly své sousedy.

Třetí typ excitace má původ ve strážce elektronů s atomy. Energii mohou elektrony získat například v elektrickém oblouku, v jiskře, ve výboji uvolněním ze žhavené katody apod. Posledním typem, je ionizační proces. Absorpce fotonu nebo srážka atomu s nabitou částicí může vyvolat ionizaci.

Franckův-Hertzův pokus je založen na třetím typu výše popsané excitace. Na katodu elektronky je připojeno žhavící napětí a z ní emitují elektrony, které se pohybují skrz rtuťové páry směrem ke kladnější mřížce. Mřížka je nabitá slabě kladně a zachytává elektrony, které v důsledku nepružných srážek ztrácejí skoro celou svojí energii. Pokus spočívá v měření anodového proudu IA na urychlovacím napětí UG. Pokud je urychlovací potenciál menší než jistá kritická hodnota, elektrony se srážejí s atomy rtuti pružně a proud tekoucí ampérmetrem, se zvyšováním absolutní hodnoty potenciálu katody vzrůstá. Pokud elektrony získají dost energie na excitaci atomů rtuti, pak tyto elektrony ztrácejí všechnu svoji energii, tj. jejich srážky s atomy rtuti jsou nepružné. Proud IA při zvyšování napětí UG stoupá a pak náhle prudce klesá (vlivem nepružných srážek). Při každém dalším stoupání je dosaženo většího proudu, to je způsobeno tím, že větší počet elektronů po srážce s atomem je urychleno natolik, že překonají brzdící potenciál mezi mřížkou a katodou. Hodnota pro vzdálenost extrémů by pro rtuťové plyny měla být 4,9V.

Pro výpočet vlnové délky λ použijeme vztah:

(1)

e	-	elementární náboj

c	-	rychlost světla ve vakuu

h	-	Planckova konstanta

e	-	elementární náboj

E	-	naměřená hodnota excitační energie (v eV)

### Stanovení funkční závislosti metodou nejmenších čtverců

Tato metoda je založena na tom, že součet kvadrátů odchylek funkčních hodnot od hodnot naměřených je minimální.

i−1nyi−fxi2=min.

V našem případě předpokládáme, že námi naměřená závislost je lineární, proto hledáme funkci ve tvaru parametricky zadané přímky.

y=ax+b

Rovnici přímky dosadíme do vztahu pro nejmenší součet kvadrátů odchylek a dostáváme:

i=1nyi−axi−b2=q=min.

Abychom zjistili pro jaké hodnoty parametrů je součet kvadrátů odchylek minimální, položíme parciální derivace podle jednotlivých parametrů rovny nule.

∂q∂a=−2i=1nxiyi−axi−b=0	∂q∂b=−2i=1nyi−axi−b=0

Rovnice upravíme a získáme následující soustavu rovnic.

bi=1nxi+ai=1nxi2=i=1nxiyi	nb+ai=1nxi=i=1nyi

Hodnoty parametrů z této soustavy jsou následující.

a=ni=1nxiyi−i=1nxii=1nyini=1nxi2−i=1nxi2	b=i=1nyi−ai=1nxin	(2)

Přesnost určení regresních parametrů závisí na jejich výběrových směrodatných odchylkách. Ty lze vypočíst z následujících vztahů :

sa=si=1nxi−x2	sb=s1n+x2i=1nxi−x2	(3)

s=1n−2i=1nyi2−bi=1nyi−ai=1nxiyi	(4)

## Postup měření

- Ujistíme se, zda je vypínač „TOPENÍ“ na panelu vedle regulátoru topení vypnut a skutečná hodnota teploty v pícce má hodnotu pokojovou. V případě nesouladu uvedeme přístroj do požadovaného výchozího stavu.

- Nastavíme první nejnižší zvolenou teplotu, při níž budeme měřit. (v našem případě 160 °C)

- Potenciometr urychlovacího napětí i přepínač rozsahů nanoampérmetru vytočíme do levé krajní polohy (nulové napětí, maximální citlivost).

- Zapneme napájecí zdroj experimentu a voltmetr.

- Po ustálení teploty zvyšujeme postupně urychlovací napětí UG a vyhledáváme minima proudu IA. Zaměříme se přitom na přesné stanovení napětí pro jednotlivá minima.

- Tato měření zpracujeme graficky. Nastavíme druhou teplotu (v našem případě 200 °C) a měření opakujeme.

- Měření minim opakujeme pro třetí teplotu (240 °C).

- Z naměřených hodnot odečteme všechny napěťové rozdíly mezi minimy. Tyto rozdíly přímo odpovídají hodnotám energie v eV. Metodou nejmenších čtverců stanovíme excitační energii atomu rtuti včetně příslušné chyby. Výsledek uvedeme v eV i v Joulech. Porovnáme s tabulkovou hodnotou. Vypočteme vlnovou délku emitovaného světla.

## Použité přístroje

Elektronka, regulátor topení, zdroj proměnného urychlovacího napětí, voltmetr TR 1, nanoampérmetr TR 1,5.

## Tabulka naměřených hodnot a zpracování výsledků

### Tabulka naměřených hodnot

### Výsledky

### pro teplotu 160°C

Tabulka naměřených minim:

Z tabulky je vidět že, máme pouze jeden rozdíl minim, takže výsledek pro tuto teplotu zapíšeme jako tuto jednu hodnotu a chybu určíme z chyby přístrojů (4%).

E=(8,10,3) eV, což odpovídá:	E=(13,00,5)∙10-19 J

Podle vytahu (1) vypočteme:

λ=cheE=299792458⋅6,6260755⋅10−341,60217733⋅10−19⋅8,1=153nm	ϑλ=ϑEEλ=6,1nm

### pro teplotu 200°C

Tabulka naměřených minim:

Pro zpracování použijeme metodu nejmenších čtverců.

Podle rovnic (2) spočteme:

a=ni=1nxiyi−i=1nxii=1nyini=1nxi2−i=1nxi2=3⋅89,5−6⋅39,93⋅14−36=4,85

Podle rovnic (3) a (4)

s=1n−2i=1nyi2−bi=1nyi−ai=1nxiyi=13−2577,73−3,6⋅39,9−4,85⋅89,5=0,12247

sa=si=1nxi−x2=0,122472=0,0866	ϑE=23sa=0,058

takže:

E=(4,850,06) eV, což odpovídá:	E=(7,770,09)∙10-19 J

Podle vytahu (1) vypočteme:

λ=cheE=299792458⋅6,6260755⋅10−341,60217733⋅10−19⋅4,85=256nm	ϑλ=ϑEEλ=3,1nm

### pro teplotu 240°C

Tabulka naměřených minim:

Z tabulky je vidět že, máme pouze jeden rozdíl minim, takže výsledek pro tuto teplotu zapíšeme jako tuto jednu hodnotu a chybu určíme z chyby přístrojů (4%).

E=(4,60,2) eV, což odpovídá:	E=(7,370,29)∙10-19 J

Podle vytahu (1) vypočteme:

λ=cheE=299792458⋅6,6260755⋅10−341,60217733⋅10−19⋅4,6=270nm	ϑλ=ϑEEλ=10nm

## Kontrolní otázky

- Při vyšších teplotách nedojde k zapálení výboje, protože nastavitelné napětí nestačí k dosažení kritického stavu, v němž dojde v důsledku nižšího tlaku rtuťových par a s tím související delší střední volné dráhy elektronu k lavinové ionizaci charakterizované zapálením výboje.

- Síťka slouží pravděpodobně jako nějaký druh stínění.

- Při rostoucí teplotě elektronky se snižuje střední volná dráha elektronů emitovaných z katody. Elektron má tudíž větší šanci, že předá svou energii některému z atomů rtuti a sám pak nemá dost energie na to, aby dosáhl anody.

- Při neexistenci kvantování by byly atomy rtuti schopné přijímat jakékoliv množství energie a tedy urychlené elektrony by postupně při nepružných srážkách odevzdaly veškerou svou kinetickou energii atomům rtuti a anody by nikdy nedosáhly. Odtud vyplývá, že anodový proud IA by byl nulový.

## Závěr

Měření při 160°C bylo značně nepřesné protože jsme naměřili jen jeden rozdíl minim. Další minima nebylo možné naměřit, protože při vyšších napětích docházelo k výbojům excitační energie atomu rtuti nám vyšla (8,10,3) eV a odpovídající vlnová délka λ=(153±6)nm. U měření při 200°C nám vyšla hodnota excitační energie atomu rtuti (4,850,06) eV a odpovídající vlnová délka λ=(256±3)nm. U měření při 240°C jsme naměřili taktéž jen jeden rozdíl minim, takže přesnost měření nedosahuje přesnosti měření při 200°C, hodnota excitační energie atomu rtuti (4,60,2) eV a odpovídající vlnová délka λ=(270±10)nm.

Takže jako výslednou hodnotu uvádím E=(4,850,06) eV a λ=(2563) nm což odpovídá 1% rozdílu od tabulkové hodnoty (myšleno od středu naměřeného rozsahu). K dalším chybám mohlo dojít vlivem nepřesného nastavení minim a kvůli analogovému výstupu měřících přístrojů.

## Seznam prostudované literatury

Bednařík, Koníček, Jiříček: FYZIKA I A II Fyzikální praktikum; ČVUT 1999