Wheatstoneův můstek

Vyhodnocení změny odporu odporového snímače

Úkol měření:

- Převodníkem R->U s operačním zesilovačem a číslicovým voltmetrem změřte závislost odporu snímače na jeho úhlové výchylce v rozsahu 0 - 180 minimálně v 10 bodech.

- Odporový snímač zapojte do Wheastonova můstku napájeného ze zdroje napětí Uac = 5V. Můstek vyvažujte odporovou dekádou Rd pro hodnotu a=90 a změřte závislost 2 výstupního napětí Ubd na změně úhlu. Naměřené hodnoty porovnejte s teoretickým vztahem Ubd=UacDR22Ro+DR který odvoďte.

- Odporový snímač zapojte do Wheatstoneova můstku napájeného ze zdroje proudu I=3.6 mA. Zdroj proudu realizujte pomocí operačního zesilovače. Můstek vyvažte odporovou dekádou R pro hodnotu 90 a změřte závislost 3 výstupního napětí Ubd na úhlu . Naměřené hodnoty porovnejte s teoretickým vztahem Ubd=IDR4+DRRo, který opět odvoďte.

- Změřte závislost U2 = f(R ) linearizovanového můstku dle schématu pro velikost napětí Uz =2,5V. Můstek vyvažte odporovou dekádou Rd pro hodnotu 90 a změřte závislost 3 výstupních napětí U2 na změně úhlu. Naměřené hodnotu porovnejte s teoretickým vztahem U2=-DR2RoUz

- Do společného grafu vyneste odchylky hodnot naměřených dle bodů od lineárního průběhu vypočteného podle vztahu.

Schéma zapojení:

převodník R - U	                  Rx                                    Wheaston napájený ze zdroje napětí

Rn

zdroj                 						 R4 	   RD

ref.					        Uac

nap.

R3            Rx

Wh napájený ze zdroje proudu

linearizovaný můstek

Určení chyby měření:

dRx=dU2+dUr+Rn

odvození vztahu pro napájení zdrojem napětí

odvození vztahu pro napájení zdrojem proudu:

odvození pro linearizovaný můstek