Elektrická měření - test č. 1 - v 8. týdnu výuky

4 otázky s hodnocením 3, 2, 3, 2 bodů (celkem 10 bodů)

Obsahem testu může být studijní látka probraná na prvních 6 přednáškách (do výkonů včetně) a problematika obsažená v dosud odcvičených úlohách (do úlohy 13 včetně).

Upřesnění obsahu 1. testu:

1. otázka (3 body)

Chyby měření (i nepřímá měření, např výpočet R a P z U a I).

2. otázka (2 body)

Elektromechanické přístroje - princip - vlastnosti - použití - změny rozsahů.

Měření výkonů (P, Q, S) 1 fázová i 3 fázová soustava.

3. otázka (3 body)

Zesilovače a převodníky s OZ (násobičky, obvody pro součet a rozdíl, obvody pro určení efektivní hodnoty).

4. otázka (2 body)

Elektronické měřicí přístroje - nf voltmetr, mikrovoltmetr, číslicové měř. přístroje, čítače - bloková schémata, chyby, údaje přístrojů různého typu pro konkétní průběh měřeného napětí. Význam svorek G, L, H.

Pozn.:

Tento výčet je orientační a nemůže být podkladem pro případné reklamace obsahu testu.