Petr Koloros 313

Měřící úloha C

# Klasické můstkové zaměřování poruch

Úkol měření:

- Změření délky kabelu

- Použití Murrayovy metody k zaměření poruchy.

- Použití Varleyovy metody k zaměření poruchy.

1, Skutečnou délku kabelu zjistíme pomocí měření odporů jednotlivých smyček.

vypočteme délku kabelu pro průměr žíly 0,9 mm Cu. Měrný odpor je 1/57 Ohm mm/m. :

r(1km)=2∗1000πd24∗157

lab = l (1 km) . Rab/r (1 km)  [km]

Pro naměřené hodnoty:

2, Použití metody Murrayovy:

Murrayova metoda  je v podstatě obměna Wheatstonova můstku, v němž 2 ramena jsou tvořeny známými odpory, které je možno nastavovat při vyrovnání můstku a další 2 ramena jsou tvořena odporem smyčky žíly s porušenou izolací a žíly s neporušenou, které jsou spojeny na vzdáleném konci.

Počítáme s parametry:

MLR=Ra+RbRx=Rab−RxRx

Rx=R⋅RabML+R [ohm]

lx=RxRablab [m]

naměřené a spočtené hodnoty:

3, Metoda Varleyova:

Varleyova metoda je rovněž přizpůsobenou metodou Wheatsonova můstku. Způsob měření je podobný předchozí metodě. Rozdíl spočívá ve způsobu umístění odporové dekády, s níž se můstek vyrovnává

ab=A=Rb+RyR+Rx=Rb+(Ra−Rx)R+Rx=Rab−RxR+Rx

Rx=Rb−A⋅RA+1

lx=RxRablab

naměřené a spočtené hodnoty:

Závěr:

Toto měření nám ukázalo použití můstkových metod v praxi a vlastním měřením jsme mohli zjistit, na kolik jsou tyto metody přesné.