# Úloha 17

# Studium fotoefektu a stanovení Planckovy konstany

## Úkol měření

- Na základě měření vnějšího fotoelektrického jevu stanovte velikost Planckovy konstanty h.

- Určete mezní kmitočet a výstupní práci materiálu fotokatody použité fotonky. Porovnejte tuto hodnotu s výstupními pracemi jiných materiálů a odhadněte, z jakého materiálu je tato fotokatoda vyrobena.

- Určete chybu měření pro všechny veličiny.

- Vypracujte graf závislosti kinetické energie elektronu na frekvenci záření.

- Porovnejte hodnotu změřené Planckovy konstanty s tabulkovou hodnotou a rozdíl zhodnoťte.Měření a zpracování dat proveďte zvlášť pro obě instalované měřící aparatury.

## Obecná část

Energie dopadajícího fotonu je dána součinem jeho frekvence a Planckovy konstanty. Je-li elektron zasažen fotonem, získá tuto energii. Pokud je větší než tzv. výstupní práce, vyletí elektron z ozařovaného kovu a dochází k fotoemisi. Takto uvolněné elektrony můžou vytvářet elektrický proud.

Minimální energie fotonu, potřebná k vyvolání fotoemise je rovna výstupní práci A. Má-li foton energii větší, projeví se to ve větší rychlosti emitovaných elektronů. hν=12mv2+A.

Nejmenší kmitočet, při kterém ještě dochází k fotoefektu, se nazývá prahový kmitočet. Odpovídající největší vlnovou délku nazýváme mezní vlnová délka fotoelektrického jevu.

Při vnitřním fotoefektu se elektrony uvolňují jen uvnitř látky, a dochází tak např. ke snižování elektrického odporu.

Při vnějším fotoefektu vyletují elektrony z materiálu, a můžou být zachyceny druhou elektrodou.

## Postup měření

Princip metody měření Planckovy konstanty:

Monochromatické světlo známé vlnové délky dopadá na fotonku, která je zapojena v obvodu umožňujícím měření proudu fotonkou a přiložení nastavitelného napětí.

Pokud fotonkou neprochází žádný proud, kompenzuje přiložené napětí kinetickou energii emitovaných elektronů a platí Wk=12mv2=eUp. Pro stanovení h však ještě potřebujeme znát výstupní práci. Budeme-li kinetickou energii opakovaně kompenzovat pro různé vlnové délky, dostaneme soustavu lineárních rovnic:

hν1=A+eUp1hν2=A+eUp2 ⋮hνn=A+eUpn

Z této soustavy již můžeme určit jak Planckovu konstantu, tak výstupní práci.